| Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια εφοδίων ύδρευσης και συγκεκριμένα σωλήνων πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ450/12.5 tm και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου με το ποσό των 60.000 συμφωνα με το αρ. πρωτ. 30130/1398/05004-2017 έγγραφο. Οι σωλήνες θα παραδοθούν στις αποθήκες του συνδέσμου ύδρευσης ή σε θέση που θα υποδειχτεί από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πρέβεζας .Οι σωλήνες θα είναι υποχρεωτικά μπλε χρώματος . |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ # ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΛΠ |
|  | ΕΡΓΟ: | Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.. 2010ΕΠΟ3000014)" (Υποέργο : Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης PE Φ450/12.5 ΑΤΜ) |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | # Περιφέρεια Ηπείρου |
|  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ | 70 /2017 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  |  |

Για τους  σωλήνες ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα:

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι  τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-072, ΕΝ ISO 12162:1996-04)

Οι σωλήνες  θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ

### Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης

EN 12201-1:2003	Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες.

EN 12201-2:2003	Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 2: Σωλήνες.

Επίσης  έχουν εφαρμογή  και  θα πρέπει να ληφθουν υπόψη  για την ποιότητα των σωλήνων οι παρακάτω  διάταξης :

- Αριθμ. οικ. 14097/757 (3) Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση. (ΦΕΚ 3346Β/14-12-2012)

- Η Εγκύκλιος A.Π.: οικ. 5817/2η _ΚΒΠ 364/Φ.20/ 29/04/2013

- Η Εγκύκλιος  ΔΙΠΑΔ/252/3-6-2013 ΥΠΟΜΕΔΙ

Η  πληρωμη των υλικων θα γινει εντος διμηνου από την παραλαβη της προμηθειας .

Η παράδοση θα γινει εντος 45 ημερων  πο την υπαογραφή της σύμβασης και την αναρτησή τησ στο ΚΗΜΔΗΣ

Ο προϋπολογισμός   προμήθειας  έργου    ανέρχεται στο πόσο  …59.997.40  €  και αναλύεται ως εξής:

| Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή υλικού | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότητα |  | Ποσό |
| 1 | Σωλήνες Ύδρευσης PE Φ450/12.5 ΑΤΜ) | μμ | 96.77 | 500.00 |  | 48,385.00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  | 48,385.00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  | 48.385.00 |
|  |  |  | ΦΠΑ24% |  |  | 11,612.40 |
|  |  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  | 59.997,40 |

|  | Πρέβεζα 18/04/ 2017 |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | Η Δντρια της ΤΥΔΠ |
| Στ. Παπανίκας | Κων/να Μωραιτη |