|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017 | | |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** |  |  |  |  |
| **ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ** |  |  |  |  |
| Τμήμα Η/Μ Έργων &Σηματοδ/σης |  | Προϋπ/μός | : | €59.983,86 με ΦΠΑ |

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

αφορά την αριθ. Πρωτ. 16186/17 διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| Α.Φ.Μ. |  |
| ΕΔΡΑ |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλέφωνο, FAX & e-mail |  |

Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας, έχοντας υπόψη μας:

Τα έγγραφα σύμβασης (τεύχος δημοπράτησης με όλα τα στοιχεία του) της ανωτέρω προμήθειας,

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους του διαγωνισμού και επιθυμώ να αναλάβω την εκτέλεση της προμήθειας του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και της διακήρυξης της προμήθειας και για αυτό προσφέρω την παρακάτω έκπτωση.

Προσφέρουμε

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ………..…….%, και ολογράφως …………………………………………………………………….. στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης

Επίσης οποιοδήποτε άλλο υλικό θελήσει να προμηθευτεί η Υπηρεσία σας και το οποίο δεν αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, θα ακολουθεί την εν λόγω έκπτωση επί της τιμής του επίσημου τιμοκαταλόγου της εταιρίας μας.

Η προσφορά μας αναλυτικά ανά είδος και συνολικά σε ποσό αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | Περιγραφή υλικού | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή μονάδος | Προσφερόμενη αξία είδους |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μικροαυτόματος κίνησης 4Α-10Α-16Α-20Α | τεμάχιο | 140 |  |  |
| 2 | Μικροαυτόματος κίνησης 40 Α | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 3 | Ασφάλεια τύπου κλέμμας | τεμάχιο | 300 |  |  |
| 4 | Ασφάλειες γυαλάκι 2Α/5Χ20 | τεμάχιο | 700 |  |  |
| 5 | Ασφάλειες γυαλάκι 8Α/5Χ20 | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 6 | Καλώδιο Ν.Υ.Υ 3x2,5 mm2 | μέτρα | 500 |  |  |
| 7 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5 mm2 | μέτρα | 500 |  |  |
| 8 | Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 | μέτρα | 700 |  |  |
| 9 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | μέτρα | 200 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας Νατρίου σωληνωτή 250W/E40 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας Νατρίου 400W E40 σωληνωτή | τεμάχιο | 70 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας Νατρίου 150W Ε40 σωληνωτή | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας σπιράλ Tornado 32W/E27/6500K | τεμάχιο | 1.000 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας σπιράλ Tornado 45W/E27/6500K | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας με κάλυμμα 23W/E27/6500K | τεμάχιο | 2.576 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας σηματοδοτών 75W | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας αλογονιδίων 400W/E40 | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας led σε αντικατάσταση φθορίου1,20 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας led σε αντικατάσταση φθορίου0,60 | τεμάχιο | 240 |  |  |
| 20 | Μετασχηματιστής Υδραργύρου-Νατρίου 250W | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 21 | Μετασχηματιστής Υδραργύρου-Νατρίου 1000W | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 22 | Εκκινητής Λαμπτήρων 70-400W | τεμάχιο | 120 |  |  |
| 23 | Ράβδος γείωσης | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 24 | Λυχνιολαβή Πορσελάνης Ε27 (διαιρούμενο) | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 25 | Λυχνιολαβή Πορσελάνης Ε27 τύπου καμπάνας | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 26 | Μονωτική Ταινία 19x20 | τεμάχιο | 70 |  |  |
| 27 | Φωτοκύτταρο Perry | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό σώμα δρόμου μικτού φωτισμού | τεμάχιο | 70 |  |  |
| 29 | Μπράτσο φωτιστικού | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 30 | Συνδετήρας συνεστραμμένου καλωδίου ΔΕΗ τύπου ΒΗΛΕΞ Νο 2 | τεμάχιο | 170 |  |  |
| 31 | Μούφες για καλώδια 5x10 mm2 N.Y.Y. | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 32 | Ρελέ τριφασικό 7,5ΚW | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 33 | Αντάπτορας κεραμικός Ε40/Ε27 | τεμάχιο | 160 |  |  |
| 34 | Σπιράλ ενισχυμένο υπογείων εγκαταστάσεων | μέτρα | 100 |  |  |
| 35 | Πίνακας τύπου Pillar 100X80X30 | τεμάχιο | 3 |  |  |
| 36 | Πίνακας τύπου Pillar 60X60X30 | τεμάχιο | 3 |  |  |
| 37 | Πίνακας τύπου Pillar Πολυεστ. 83,5Χ63,5Χ30 εκ. | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 38 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιο αλογονιδίων 35W | μέτρα | 1 |  |  |
| 39 | Φωτιστικό φθορίου Τ5 2Χ54με λυχνίες 4000Κ | τεμάχιο | 15 |  |  |
| 40 | Βύσματα πλαστικά 6Χ50 χιλ | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 41 | Βύσματα πλαστικά 10Χ60 χιλ | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 42 | Βύσματα πλαστικά 12Χ60 χιλ | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 43 | Μικρορελαί λυχνίας 8 επαφών 230V | τεμάχιο | 12 |  |  |
| 44 | Μικρορελαί λυχνίας 8 επαφών 48V | τεμάχιο | 18 |  |  |
| 45 | Μικρορελαί λυχνίας 8 επαφών 24V | τεμάχιο | 9 |  |  |
| 46 | Μικρορελαί λυχνίας 8 επαφών 12V | τεμάχιο | 9 |  |  |
| 47 | Επιτηρητής φάσεων Power Electronic Pt 431 | τεμάχιο | 11 |  |  |
| 48 | Επιτηρητής φάσεων Nora drf | τεμάχιο | 6 |  |  |
| 49 | Βοηθητικές επαφές Ν/Ο | τεμάχιο | 14 |  |  |
| 50 | Βοηθητικές επαφές N/C | τεμάχιο | 14 |  |  |
| 51 | Χρονικό Καθυστέρησης Power Electronics Pt 421 | τεμάχιο | 7 |  |  |
| 52 | Χρονικό Καθυστέρησης Nora cmto1 230V | τεμάχιο | 4 |  |  |
| 53 | Εναλλαγή κινητήρων | τεμάχιο | 4 |  |  |
| 54 | Μαχαιρωτή ασφάλεια | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 55 | Επιτηρητής στάθμης Power Electronics pt414 | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 56 | Επιτηρητής στάθμης Nora drs1 | τεμάχιο | 23 |  |  |
| 57 | Επιτηρητής στάθμης Νερόπουλος Ν502 | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 58 | Φλοτέρ άνω κάτω με καλώδιο μήκους 10μ | τεμάχιο | 14 |  |  |
| 59 | Σετ κατσαβίδια 6 τεμαχίων | Σετ | 3 |  |  |
| 60 | Πένσα ηλεκτρολογική 200 χιλ. | τεμάχιο | 3 |  |  |
| 61 | Πλαγιοκόφτης 180 χιλ | τεμάχιο | 3 |  |  |
| 62 | Κόφτης απογυμνωτής 160 χιλ | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 63 | Απογυμνωτής καλωδίων | τεμάχιο | 3 |  |  |
| 64 | Σέτ κλειδιά Αλλεν ( 2-10) χιλ/ 150 χιλ. μπάλλας | Σετ | 2 |  |  |
| 65 | Πένσα ακροδεκτών κλειστού τύπου 215 χιλ. | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 66 | Ντίζα γαλβανιζέ 1μ / 20 χιλ | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 67 | Ντίζα γαλβανιζέ 1μ / 14 χιλ. | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 68 | Περικόχλιο γαλβανιζέ 20 χιλ. | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 69 | Περικόχλιο γαλβανιζέ 14 χιλ. | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 70 | Ρητίνη 2 συστατικών σε φιάλη | τεμάχιο | 10 |  |  |
|  |  |  | Προσφερόμενη καθαρή αξία | |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | |  |
|  |  |  | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | |  |

Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι : **α)** Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία τροποποίηση. **β)** Η προσφορά αυτή ισχύει για 180 ημέρες από την υποβολή στο Δήμο. **γ)** Οι αναγραφόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ως την ολοκλήρωσης της σύμβασης. **δ)** Λάβαμε γνώση των προδιαγραφών των προς υλοποίηση προμηθειών ή υπηρεσιών τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη. **ε)** Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ. ως τη λειτουργική απόδοση στο χρήστη.

|  |
| --- |
| Πρέβεζα ……..……/201……. |
| Ο νόμιμος εκπρόσωπος |
| (ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα *σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή* *εκπροσώπου*) |

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Η προσφορά υποβάλλεται στο Δήμο Πρέβεζας εντός σφραγισμένου φακέλου**