|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-2020. | | |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |  |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** |  | Ημερομηνία |  | ………………………… |
|  |  | Προϋπολογισθείσα δαπάνη | : | €173.998,41 με ΦΠΑ |
|  |  |  | : |  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

αφορά την αριθ. Πρωτ. 6514/2019 προκήρυξη του Δήμου Πρέβεζας.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| Α.Φ.Μ. |  |
| ΕΔΡΑ |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλέφωνο, FAX & e-mail |  |
|  |

| **Α/Α** | **Περιγραφή υλικού** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμενη τιμή μονάδος**  **(€)** | **Καθαρή αξία**  **(**ποσότητα Χ τιμή μονάδος **)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μικροαυτόματος κίνησης 4Α-10Α-16Α-20Α | τεμάχια | 200 |  |  |
|  | Μικροαυτόματος κίνησης 40 Α | τεμάχια | 100 |  |  |
|  | Ασφάλειεα τύπου κλέμμας | τεμάχια | 100 |  |  |
|  | Ασφάλειες γυαλάκι 2Α/5Χ20 | τεμάχια | 700 |  |  |
|  | Ασφάλειες γυαλάκι 8Α/5Χ20 | τεμάχια | 400 |  |  |
|  | Καλώδιο Ν.Υ.Υ 3x2,5 mm2 | μέτρα | 500 |  |  |
|  | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5 mm2 | μέτρα | 1000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 | μέτρα | 1000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | μέτρα | 300 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6 mm2 | μέτρα | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου σωληνωτή 250W/E40 | τεμάχια | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας υδραργύρου 250W E40 αχλαδοειδής. | τεμάχια | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου 400W Ε40 σωληνωτή | τεμάχια | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου 150W Ε40 σωληνωτή | τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Λαμπτήρας Led 17,5W/Ε27/220V/4000K | τεμάχια | 2270 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας led Tubular/15W/220V/1500Lm | τεμάχια | 5750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Led 11,5W/E27/1521lm | Τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Λαμπτήρας σηματοδοτών 75W | τεμάχια | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας αλογονιδίων 400W/E40 | τεμάχια | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας τύπου Led-spot/4,9W/GU10/380Lux | Τεμάχια | 120 |  |  |
|  | Λαμπτήρας Led-Panel F225/2000Lux/4000K | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Λαμπτήρας Led σε αντικατάσταση φθορίου 0,60 | Τεμάχια | 200 |  |  |
|  | Φωτιστικό Led τύπου κινητής κεφαλής Spot | Τεμάχια | 6 |  |  |
|  | Φωτιστικό led τύπου κινητής κεφαλής Διασποράς | Τεμάχια | 6 |  |  |
|  | Βάση φωτιστικού τηλεσκοπική | Τεμάχια | 6 |  |  |
|  | Χειριστήριο φωτισμού DMX | Τεμάχια | 1 |  |  |
|  | Προβολέας Led αλλαγής χρωμάτων 18Χ12W | Τεμάχια | 12 |  |  |
|  | Προβολέας παρακολούθησης Led 150W | Τεμάχια | 2 |  |  |
|  | Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας | Τεμάχια | 5 |  |  |
|  | Φωτιστικό Led module 50W/4000K/5000Lum | Τεμάχια | 120 |  |  |
|  | Προβολέας Philips Tempo HQI / 400W με λαμπτήρα | Τεμάχια | 14 |  |  |
|  | Προβολέας Led 200W GEYER εξωτερικής χρήσης | Τεμάχια | 10 |  |  |
|  | Προβολέας Led 100W OSRAM εξωτερικής χρήσης | Τεμάχια | 10 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής Υδραργύρου-Νατρίου 250W | τεμάχια | 100 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής Υδραργύρου-Νατρίου 400W | Τεμάχια | 100 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής Υδραργύρου-Νατρίου 1000W | τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Εκκινητής Λαμπτήρων 70-400W | τεμάχια | 100 |  |  |
|  | Εκκινητής Λαμπτήρων αλογονιδίων 1000W | τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Μονωτική Ταινία 19x20 | τεμάχια | 200 |  |  |
|  | Φωτοκύτταρο Perry | τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα δρόμου Led 60W/6290Lum/4000K | τεμάχια | 45 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα δρόμου υδραργύρου 250W | Τεμάχια | 30 |  |  |
|  | Μπράτσο φωτιστικού | τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Μούφες για καλώδια 5x10 mm2 N.Y.Y. | τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Σπιράλ ενισχυμένο υπογείων εγκαταστάσεων | μέτρα | 200 |  |  |
|  | Πίνακας τύπου Pillar 100X80X30 | τεμάχια | 6 |  |  |
|  | Προβολέας εστίασης HPL750W με λαμπτήρα | τεμάχια | 6 |  |  |
|  | Βύσματα πλαστικά 6Χ50 χιλ | Τεμάχια | 100 |  |  |
|  | Βύσματα πλαστικά 10Χ60 χιλ | Τεμάχια | 50 |  |  |
|  | Νοβοπανόβιδες 4Χ50 και 6Χ80 | Τεμάχια | 400 |  |  |
|  | Σετ κατσαβίδια 6 τεμαχίων | Σετ | 4 |  |  |
|  | Πένσα ηλεκτρολογική 200 χιλ. | Τεμάχια | 4 |  |  |
|  | Πλαγιοκόφτης 180 χιλ | Τεμάχια | 4 |  |  |
|  | Κόφτης απογυμνωτής 160 χιλ | Τεμάχια | 4 |  |  |
|  | Σετ Δραπανοκατσάβιδο-κρουστικό μπαταρίας | Τεμάχια | 1 |  |  |
|  | Λαμπτήρας αλογονιδίων 1000W/Ε40/6000Κ | Τεμάχια | 10 |  |  |
|  | Αντλία Λυμάτων ανοξείδωτη 2΄΄ | Τεμάχια | 2 |  |  |
|  | Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) | Τεμάχια | 1 |  |  |
|  | Λαμπτήρας προβολέα τύπου HPL 750 W | Τεμάχια | 9 |  |  |
|  | Βιομηχανικός ρευματολήπτης πίνακα 4Χ32Α | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Βιομηχανικός ρευματοδότης προέκτασης 4Χ32Α | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Αντάπτορας αντίστασης DI Box | Τεμάχια | 4 |  |  |
|  | Φωτοσωλήνας Led μονοκάναλος13 χιλ./240V/IP 65 | Μέτρα | 1000 |  |  |
|  | Σετ παροχής μονοκάναλου φωτοσωλήνα 13 χιλ. | Τεμάχια | 300 |  |  |
|  | Μικρολαμπτήρες Led 100τεμ/10μ | Τεμάχια | 202 |  |  |
|  | Σφιγκτήρας κολάρων γαλβανιζέ 30μ | Μέτρα | 210 |  |  |
|  | Κεφαλή συνδετήρα | Τεμάχια | 400 |  |  |
|  | Δεματικά μαύρου χρώματος 360Χ4,5 | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Δεματικά λευκού χρώματος 200Χ3,5 | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Λαμπτήρας προβολέα Αλογόνου 1000W/Gx9,5 | Τεμάχια | 10 |  |  |
|  | Ελαστικός ρευματολήπτης 2Ρ+Ε 16Α / ΙΡ 44 | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  | Ελαστικός ρευματοδότης 2Ρ+Ε 16Α / ΙΡ44 | Τεμάχια | 20 |  |  |
|  |  |  | Συνολική αξία | |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | |  |

Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι : **α)** Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία τροποποίηση. **β)** Η προσφορά αυτή ισχύει για 120 ημέρες από την υποβολή στο Δήμο. **γ)** Οι αναγραφόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ως την ολοκλήρωσης της σύμβασης. **δ)** Λάβαμε γνώση των προδιαγραφών των προς υλοποίηση προμηθειών ή υπηρεσιών τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη. **ε)** Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ. ως τη λειτουργική απόδοση στο χρήστη.

|  |
| --- |
| Πρέβεζα .……/……./2019 |
| Ο νόμιμος εκπρόσωπος |
| (ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα *σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή* *εκπροσώπου*) |