ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

αφορά την αριθ. Πρωτ. 3517/02-03-2022 Διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας.

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΑΦΜ |  |
| ΔΟΥ |  |
| ΕΔΡΑ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ |  |
| EMAIL |  |

| Α/Α | Τεχνικά χαρακτηριστικά- Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ασφάλεια κίνησης αυτόματη ράγας ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 4Α -10Α -16Α-20Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Ασφάλεια τύπου κλέμμας για ασφάλειες γυαλάκι 5Χ20 χωρίς ασφάλεια | ΝΑΙ |  |  |
| 3-4. | Ασφάλειες γυαλάκι 5Χ20 3Α και 8Α βραδείας τήξεως | ΝΑΙ |  |  |
| 5-9 | Καλώδια Ν.Υ.Υ. υπόγεια , πολύκλωνα συνοδευόμενα από όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | . Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 150W/Ε40 σωληνωτή βιδωτή με φωτεινή ροή >=15.000 lm ενδεικτικού τύπου OSRAM ή PHILIPS Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες. ονομαστική απόδοση λαμπτήρα 100 lm/W δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra<= 25 και θερμοκρασία χρώματος 2000Κ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις σημάνσεις πιστοποίησης CFL ,CE ,ROHS. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Λαμπτήρας Led 17.5W/E27 CorePro ενδεικτικού τύπου PHILIPS φωτεινής ροής >=2500 lm φωτεινής απόδοσης 142lm/W Θερμοκρασία χρώματος 840(4000Κ) χρόνος ζωής 15000 ώρες δείκτης χρωματικής απόδοσης 80Ra , ενεργειακής κλάσης Α++. Συντελεστής μείωσης απόδοσης 70%. Γωνία διασποράς 150 μοίρες. Συχνότητα λειτουργίας 50-60 Hz. Τάση λειτουργίας 220-240V, Ηλεκτρικής ισχύος 17,5W , Ρεύμα λειτουργίας 165 mA , καταναλισκόμενη ενέργεια18 KWh (KWh/1000h) .Διαστάσεις λαμπτήρα (76,8Χ142) χιλ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ελέγχου και ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Λαμπτήρας Led ενδεικτικού τύπου GEYER-TUBULAR με πολυκαρβονικό κάλυμμα 15W/Ε27 θερμοκρασία χρώματος 6500Κ και φωτεινής ροής >=1500 lumen. Χρόνος ζωής 25.000 ώρες ενεργειακή κλάση Α+. Τάση λειτουργίας 180-260V Βαθμός στεγανότητας IP 40 Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις σημάνσεις πιστοποίησης CE ,ROHS | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Λαμπτήρας Led 11,5W/E27 ενδεικτικού τύπου PHILIPS Eye Comfort φωτεινής ροής >=1521 lm σε αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης 100 W φωτεινής απόδοσης 132lm/W Θερμοκρασία χρώματος 840(4000Κ) χρόνος ζωής 15000 ώρες δείκτης χρωματικής απόδοσης 80Ra , ενεργειακής κλάσης Α++. Συντελεστής μείωσης απόδοσης 70%. Συχνότητα λειτουργίας 50-60 Hz. Τάση λειτουργίας 220-240V, Ηλεκτρικής ισχύος 11,5W , καταναλισκόμενη ενέργεια12 KWh (KWh/1000h) .Διαστάσεις λαμπτήρα (70Χ124) χιλ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ελέγχου και ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Λαμπτήρας σηματοδοτών 75W Traffic /E27 κατά DIN 49620 ικανοποιώντας το Φ.Ε.Κ 3154 27/11/12 διαφανής σχήματος Α60 φωτεινής ροής 530 lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα 8.000 ώρες. Θα διαθέτουν ενισχυμένο νήμα με πολλά στηρίγματα για μεγάλη αντοχή στους κραδασμούς. Με πιστοποιητικό ποιότητας που θα προκύπτει ότι έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις δοκιμές αντικραδασμικότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων HQI 100W/Ε40 σωληνωτός με φωτεινή ροή >=12.000 lumen απόδοσης 120lm/w ενδεικτικού τύπου OSRAM POWERBALL HCI-TT 100W/830 Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες , δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>=80 και θερμοκρασία χρώματος 3000 Κ. Ο λαμπτήρας θα φέρει όλες τις σημάνσεις πιστοποίησης CFL ,CE ,ROHS ,LowHg | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Λαμπτήρας led σε αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου 60 εκ. Ισχύς 8W Τάση AC : 85-265V- Κάλυκας G13-Φωτεινή αποδοτικότητα 900 lumen Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ Διαστάσεις ( 60.2 Χ 26 )χιλ. Γωνία φωτισμού : 200° Δείκτης χρωματικής απόδοσης 80-89 Διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες. Ενεργειακή Κλάση Α+.Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά με μετατροπή του συστήματος έναυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Λαμπτήρας led ενδεικτικού τύπου LEDVANCE-OSRAM ST8E-EM 16W/4000K 1200 mm σε αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου 120 εκ. Ισχύς 16 W Τάση AC : 85-265V- Κάλυκας G13-Φωτεινή αποδοτικότητα 1800 lumen Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ Διαστάσεις ( 120 Χ 26 )χιλ. Γωνία φωτισμού : 200° Διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες. Ενεργειακή Κλάση Α+ Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά με μετατροπή του συστήματος έναυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Λάμπα Led ενδεικτικού τύπου LEDVANCE-OSRAM ST8E-EM 20W/4000K 1500mm EM σε αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου 150 εκ. Ισχύς 20W Τάση AC : 85-265V- Κάλυκας G13-Φωτεινή αποδοτικότητα 2300 lumen Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ Διαστάσεις ( 150 Χ 26 )χιλ. Γωνία φωτισμού : 200° Διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες. Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φωτιστικά με μετατροπή του συστήματος έναυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Προβολάκι Led φωτισμού κτηρίων ενδεικτικού τύπου GRIVEN_JUPITER NA RGS RGBW 3000K με καλώδιο και connector το οποίο θα έχει μοντέρνο, καθαρό σχεδιασμό για ελάχιστη επιβάρυνση στο αστικό τοπίο, θα είναι τεχνολογίας Led RGBW 3000Κ, και θα προσφέρει ευρεία γκάμα ζεστών λευκών αποχρώσεων και ποικιλία αποχρώσεων παστέλ. Θα είναι επιφανειακής στήριξης με κέλυφος από χυτό αλουμίνιο καθαρότητας 80% , θα διαθέτει LED υψηλής φωτεινότητας RGB+W 3000Κ με φωτεινή ροή μέχρι 2395 lm και φωτεινή απόδοση μεγαλύτερη η ίση από 63 lm/W. Το φωτιστικό θα έχει μέγιστη ισχύ 38W και κατανάλωση ρεύματος 0,18A @ 230V. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 120-277VAC / 50-60Hz και η κλάση μόνωσης θα είναι Ι η ΙΙ . Θα έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση τουλάχιστον IK07, θα διαθέτει τουλάχιστον 8 οπτικές διαμορφώσεις (σποτ, στενό, μεσαίο, φαρδύ, εξαιρετικά φαρδύ, ελλειπτικό, ελλειπτικό πλάτος και πλύσιμο τοίχου) και θα έχει εναλλαγή χρωμάτων RGBW, με λειτουργία DMX/RDM (Remote Device Management). Θα περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργίες Automatic και Master-Slave. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40°C έως 50°C και θα έχει δυνατότητα βαφής με αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Θα είναι βαμμένο σε χρώμα ανθρακί, RAL 7016 . Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εξαρτημάτων και αξεσουάρ, όπως: εξαρτήματα ισχύος και ρεύματος, ηλεκτρονικής διαχείρισης θερμικής προστασίας, διαμόρφωση καλωδίου δεδομένων, γείσο, εσωτερικό αντιθαμβωτικό φίλτρο κλπ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά θα περιλαμβάνουν ένα αποκλειστικό κανάλι ελέγχου επιλογής θερμοκρασίας λευκού φωτός, βαθμονόμηση χρωμάτων RGBW για προεπιλογή λεπτής ρύθμισης του λευκού φωτός και διαχείριση δυναμικής διαμόρφωσης ισχύος για αυτόματη μονοχρωματική έξοδο πλήρους έντασης. Θα πρέπει να διαθέτει τηλεχειριστήριο υπερύθρων για διευθυνσιοδότηση ενός ή περισσοτέρων φωτιστικών ,προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση DMX, στην αυτόνομη λειτουργία και στη διαμόρφωση των καναλιών DMX ,εκτός εάν χρησιμοποιείται χειριστήριο συμβατό με RDM. Οι διαστάσεις του φωτιστικού θα είναι 186mmx134mmx223 mm(±5%) και το βάρος δεν θα υπερβαίνει τα 3 Kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Επιτοίχιος ελεγκτής ( Controller ) φωτισμού ενδεικτικού τύπου GRIVEN WALL-TSC. Παρέχει 1024 κανάλια Dmx και την δυνατότητα αποθήκευσης 500 σκηνών διαμέσου 10 ζωνών . Είναι εφοδιασμένος με ψηφιακή οθόνη η οποία μας πληροφορεί για την κατάσταση των καναλιών την ένταση φωτισμού κάθε καναλιού μενού ρυθμίσεων άμεση προσπέλαση στα χρώματα χρησιμοποιώντας επιφάνεια αφής και προγραμματισμό του φωτισμού ανάλογα με την επιθυμία μας. | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Υπέρυρθρο τηλεχειριστήριο ενδεικτικού τύπου GRIVEN_Infrared remote control για τον χειρισμό του φωτισμού και των προγραμμάτων από μακρινή απόσταση | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | Διαχωριστής Dmx 4 καναλιών ενδεικτικού τύπου GRIVEN_IP65 4CH DMX SPLITTER για τον διαμοιρασμό του σήματος Dmx στεγανότητας IP 65 για εξωτερική χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | Κιτ πρώτης σύνδεσης σε σειρά ενδεικτικού τύπου GRIVEN_Start Line Box (with connectors) | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | Τερματικό Dmx ενδεικτικού τύπου GRIVEN_DMX TERMINATOR | ΝΑΙ |  |  |
| 25. | Καλώδιο παροχής+ Dmx με κονέκτορες 2μ ενδεικτικού τύπου GRIVEN_CONNECTION CABLE MT.5 M/F HI VOLTAG | ΝΑΙ |  |  |
| 26. | Καλώδιο παροχής+ Dmx με κονέκτορες 5μ ενδεικτικού τύπου GRIVEN_CONNECTION CABLE MT.5 M/F HI VOLTAG | ΝΑΙ |  |  |
| 27. | Καλώδιο σήματος Dmx εξωτερικής χρήσης ενδεικτικού τύπου GRIVEN_PROFESSIONAL QUALITY DMX CABLE σε m | ΝΑΙ |  |  |
| 28. | Φωτιστικό μπαταρίας led ενδεικτικού τύπου STAR-TRIP . Φωτιστικό 6/1, 25° με 6 Led 18 watt RGBW + Amber + UV αρχιτεκτονικής χρήσης με μπαταρία. Διαθέτει LCD display για διευθυνσιοδότηση για τοπικές ρυθμίσεις. Λειτουργεί με DMX 512 (6 ή 10 κανάλια) ή IRC (συμπεριλαμβάνεται το Remote) ή WIFI ή αυτόνομα με μουσική ή Auto ή Master/Slave. Δείκτης στεγανότητας IP20 εσωτερικών χώρων, σύνδεση με 3πινα In/Out XLR. Εξωτερικό φινίρισμα λευκό. Τροφοδοσία: 100V -240V, 50-60Hz, κατανάλωση ενέργειας: 95W. Ικανότητα μπαταρίας 8.800mAh, διάρκεια χρήσης μπαταρίας 6-10 ώρες. Εξωτερικές διαστάσεις: 13,5x13,5x20cm και βάρος: 2,25 κιλά. | ΝΑΙ |  |  |
| 29. | Λαμπτήρας τύπου Led πάνελ διαμέτρου 300 χιλ. και ύψους 20 χιλ. ισχύος 24W / 230V φωτεινής ροής 2180 Lm θερμοκρασίας xρώματος 4000Κ ενδεικτικού τύπου ACA PLATO 2440 RW .Το φωτιστικό θα συνδέεται διαμέσου ταχυσυνδέσμου με εξωτερικό τροφοδοτικό το οποίο θα περιλαμβάνεται στη τιμή . Βαθμός στεγανότητας IP 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 30. | Φωτιστικό Led ( ενσωματωμένο Led) γραμμικό ενδεικτικού τύπου Geyer IP65 LT8C1.5D κατασκευασμένο από πολυμερές (PC+PC) ισχύος 55W ενεργειακή κλάση Α+ θερμοκρασία χρώματος 4000Κ βαθμός στεγανότητας IP 65 Φωτεινή ροή 7150 Lm ενώ φέρει ειδικά άγκιστρα για την ανάρτηση σε οροφή | ΝΑΙ |  |  |
| 31. | Προβολέας Led ενδεικτικού τύπου Osram Ledvance 100W/4000K/10000Lux | ΝΑΙ |  |  |
| 32. | Πηνίο (Ballast) 2 άκρων για χρήση με λαμπτήρες Νατρίου και Υδραργύρου ισχύος 100 W ενδεικτικού τύπου NaHg SCHWABE. | ΝΑΙ |  |  |
| 33. | Πηνίο (Ballast) 2 άκρων για χρήση με λαμπτήρες Νατρίου και Υδραργύρου ισχύος 150 W ενδεικτικού τύπου NaHg SCHWABE. | ΝΑΙ |  |  |
| 34. | Πηνίο (Ballast) 2 άκρων για χρήση με λαμπτήρες Νατρίου υδραργύρου ισχύος 250 W ενδεικτικού τύπου NaHg SCHWABE. | ΝΑΙ |  |  |
| 35. | Πηνίο (Ballast) 2 άκρων για χρήση με λαμπτήρες Νατρίου και Υδραργύρου ισχύος 400 W ενδεικτικού τύπου NaHg SCHWABE. | ΝΑΙ |  |  |
| 36. | Εκκινητής ηλεκτρονικός Λαμπτήρων Νατρίου ισχύος 70-400 W. | ΝΑΙ |  |  |
| 37. | Μονωτική ταινία 19Χ20 διαφόρων χρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 38. | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη ηλεκτρολόγου για την μόνωση υπογείων καλωδίων ενδεικτικού τύπου 3M-Scotch 23 Rubber .Tαινία premium, ευπροσάρμοστη, από καουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου (EPR), υψηλής τάσης. Θα φέρει επένδυση "snakeskin" που αφαιρείται εύκολα καθώς εφαρμόζεται η ταινία . Ικανή να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε καλώδια τηλε-επικοινωνίας και συνδεσμολογίας ηλεκτρικών συνδέσεων σε υδραυλικά έργα. (αντλίες, ηλεκτροβάνες κτλ) Κατασκευασμένη από ρητίνη από καουτσούκ ώστε να παρέχει εξαιρετική προσκόλληση σε ακανόνιστες επιφάνειες Ηλεκτρική μόνωση για καλώδιο συγκόλλησης από 600V έως 69 kV σε όλα τα στερεά διηλεκτρικά καλώδια .Θερμοκρασία για συνεχή πρόσφυση στους 90°C Να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 90°C Κατάλληλο για συρμάτινες συνδέσεις υψηλής τάσης και τερματισμούς .Ειδική επένδυση πολυεστέρα .Διάσταση : 19mm x 9.15m | ΝΑΙ |  |  |
| 39. | Φωτοκύτταρο ηλεκτρονικής δομής ενδεικτικού τύπου PERRY με ρυθμιστή φωτεινότητας και ρεύματος 16Α . Θα είναι αποσπώμενο από την βάση στήριξης στην οποία εδράζεται με ειδικούς ακροδέκτες σύνδεσης με το υπόλοιπο κύκλωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 40. | Φωτιστικό Σώμα μικτού φωτισμού. Το σώμα του φωτιστικού σώματος θα είναι χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL γκρί. Το πίσω τμήμα του κελύφους θα είναι διαμορφωμένο ώστε να δεχθεί τον βραχίονα διαμέτρου Φ42. Στο χώρο του λαμπτήρα υπάρχει ανακλαστήρας καθαρότητας 90% και κρύσταλλο ασφαλείας.Το φωτιστικό θα παροδοθεί με συνδεδεμένη την λυχνιολαβή με ασφάλεια 1Α και ασφαλειοθήκη τύπου κλέμμας. Δείγματα των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 41. | Μπράτσο φωτιστικού σώματος δρόμου από γαλβανισμένο σωλήνα διατομής Φ42 και μήκους 1μέτρο, ικανής να εδράζεται το φωτιστικό | ΝΑΙ |  |  |
| 42. | Βύσματα πλαστικά ενδεικτικού τύπου Fischer DUOPOWER διαμέτρου 6 χιλ. και μήκους 50 χιλ. ικανό να δουλέψει και σε μπετό και σε τούβλο με κενά, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| 43. | Βύσματα πλαστικά ενδεικτικού τύπου Fischer DUOPOWER διαμέτρου 8 χιλ. και μήκους 65 χιλ. σε συσκευασία των 50 τεμαχίων με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και στο άρθρο 59 | ΝΑΙ |  |  |
| 44. | Βύσματα πλαστικά ενδεικτικού τύπου Fischer DUOPOWER διαμέτρου 10 χιλ. και μήκους 80 χιλ. σε συσκευασία των 25 τεμαχίων με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και στο άρθρο 59 | ΝΑΙ |  |  |
| 45. | Νοβοπανόβιδες διαστάσεων 4Χ50 και 6Χ80 συσκευασμένα σε κουτιά των 200 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 46. | Hλεκτρολογικά κατσαβίδια σε συσκευασία ενδεικτικού τύπου Facom Protwist κωδ. APVE.J6PB αποτελούμενο από 6 τεμάχια , 4 ευθεία ( 2,5Χ75-3,5Χ100-4Χ100-5,5Χ125 ) και 2 σταυρό ( 1Χ100-2Χ125 ) με τάση μόνωσης 1000V και τηρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 47. | . Πένσα με μόνωση 1000 V ενδεικτικού τύπου Knipex ( Κωδ. 02-02-200 ) 200 χιλ. 5% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες χάρη στη βελτιστοποιημένη σχέση μετάδοσης της δύναμης  επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις  με κοπτικές ακμές για μαλακά, σκληρά σύρματα και ατσαλοσύρματα  κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων  κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC  ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι  Πένσες με υπομόχλιο KNIPEX με βέλτιστη τοποθέτηση της άρθρωσης για την αποτελεσματική διευκόλυνση της κοπής, συγκράτησης ή λυγίσματος. Απαιτεί 35% λιγότερη προσπάθεια Η κοπή ενός σκληρού σύρματος διαμέτρου 2.0 mm με πένσα με υπομόχλιο μήκους 180 mm απαιτεί μυϊκή προσπάθεια μόνο 318 N (31.8 kp) σε σύγκριση με τα 486 N (48.6 kp) που απαιτούνται όταν χρησιμοποιείτε μία κλασσική πένσα του ίδιου μήκους | ΝΑΙ |  |  |
| 48. | Κόφτης ηλεκτρολόγου με μόνωση 1000 V ενδεικτικού τύπου Knipex ( Κωδ. 70-02-180 )  πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και κατεργασία ακριβείας για μέγιστη διάρκεια ζωής  κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά και σκληρά σύρματα  καθαρή κοπή και στο άκρο της μύτης, κατάλληλο ακόμη και για λεπτά χάλκινα καλώδια  κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 62 HRC  στενός σχεδιασμός κεφαλής για χρήση σε περιορισμένο χώρο  βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι  Οι κοπτικές ακμές των πλαγιοκοπτών KNIPEX από βαναδιούχο χάλυβα διαθέτουν υψηλή διάρκεια ζωής, έχουν υποστεί προσεκτική κατεργασία ακριβείας και είναι ιδιαίτερα αιχμηρές για την καθαρή κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 49. | Κόφτης απογυμνωτής ενδεικτικού τύπου Knipex ( Κωδ. 14-22-160 ) βασικό εργαλείο για ηλεκτρολογικές εργασίες υποδοχές ακριβείας για την απογύμνωση μονόκλωνων καλωδίων 1.5 και 2.5 mm²κοπτικές ακμές ακριβείας σκληρυμένες με ηψίσυχνα για μαλακά σύρματα με διάμετρο 4.0 mm, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 60 HRC βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. | ΝΑΙ |  |  |
| 50. | Κόφτης καλωδίων ηλεκτρολόγου ενδεικτικού τύπου Knipex 9516200 για κοπή χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων Ακατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συμπαγών αγωγών από σκληρό χαλκό Αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείας Καθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση Αρχική και τελική κοπή (1η και 2η κόψη), καθιστά δυνατή την κοπή επίσης και καλωδίων έως Ø 20 mm Μικρή απαίτηση δύναμη χάρη στην ευνοϊκή σχέση μετάδοσης της δύναμης και ειδική γεωμετρία κόψεων Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν “μάγκωμα” Αυτομπλοκαριζόμενη, ρυθμιζόμενη βιδωτή άρθρωση Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι | ΝΑΙ |  |  |
| 51. | Χαμηλή επιδαπέδια βάση ενδεικτικού τύπου KONIG@MEYER K&M25900 με 3 πόδια για μικρόφωνο με ειδική βαφή για χαμηλή αντανάκλαση φωτός και τηλεσκοπικό βραχίονα με υποδοχή 3/8". Πτυσσόμενη σχεδίαση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Ρύθμιση ύψους από 425mm έως 645mm με περιστροφικό σύστημα ασφάλισης Τηλεσκοπικός βραχίονας μήκους από 470mm έως 775mm με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης Κατασκευή από χάλυβα και κέντρο στήριξης από χυτό ψευδάργυρο | ΝΑΙ |  |  |
| 52. | .Σετ τρυπάνια κοβαλτίου σε κασετίνα . Περιλαμβάνει τρυπάνια από 1 χιλ. έως 10χιλ. και με τις ενδιάμεσες διατομές. Σύνολο 19 τρυπάνια στη συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| 53. | Σετ με μύτες κατσαβιδιέρας 61 τεμαχίων σε κασετίνα ενδεικτικού τύπου Stanley fatmax .Το σέτ περιλαμβάνει μαγνητικό αντάπτορα και Ίσιες: 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm Phillips: PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4 Pozidriv: PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4 Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30 Tamperproof Torx: 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40 Hexagonal: 2x3-4-5-3x6-8mm Μαγνητικός Aντάπτορας 60 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 54. | Δεματικά από άκαυστο πλαστικό χρώματος μαύρο διαστάσεων ( 300Χ4,5 )χιλ. σε συσκευασία των 100 τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| 55. | Ρελαί τριφασικό 7,5 KW ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ Οι διακόπτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο κυκλωμάτων ισχύος έως 690 V AC και 220 V dc Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο τριφασικών κινητήρων, μη επαγωγικών ή ελαφρώς επαγωγικών φορτίων. Περιλαμβάνουν μια ηλεκτρονική διεπαφή πηνίου που δέχεται ευρεία τάση ελέγχου Uc min. ... max. Καλύπτουν τάσεις ελέγχου μεταξύ 24 ... 500 V AC 50/60 Hz ή 20 ... 500 V DC. Μπορούν να διαχειριστούν μεγάλες παραλλαγές τάσης ελέγχου. Ένα πηνίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές τάσεις ελέγχου που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως χωρίς καμία αλλαγή πηνίου. Διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και δεν απαιτούν επιπλέον καταστολείς υπερτάσεων. Οι διακόπτες 3 πόλων είναι σχεδιασμού τύπου μπλοκ. - Κύριοι πόλοι και βοηθητικά μπλοκ επαφής: 3 κύριοι πόλοι, 1 ενσωματωμένη βοηθητική επαφή,. Ισχύς AC3, 400 V : 7.5kW Ισχύς AC3, 400 V : 18A Ένταση AC1, θ<40°C : 30 | ΝΑΙ |  |  |
| 56. | Κλέμμα σειράς πολυπροπυλενείου άκαυστη διατομών 4 χιλ., 6 χιλ. 10 χιλ. σειρίδα των 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 57. | Διακόπτης μονός χωνευτός ενδεικτικού τύπου Lengrand NILOE με μεγάλο πλήκτρο λευκός. | ΝΑΙ |  |  |
| 58. | Διακόπτης διπλός χωνευτός ενδεικτικού τύπου Lengrand NILOE με μεγάλο πλήκτρο λευκός | ΝΑΙ |  |  |
| 59. | Πρίζα Σούκο χωνευτή ενδεικτικού τύπου Lengrand NILOE λευκού χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
| 60. | Ενισχυμένη βάση ενδεικτικού τύπου GUIL MX435 για χειριστήριο φωτισμού Dmx σχήματος Χ σχεδιασμένη με διπλά στηρίγματα. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους με μεταλλική μπάρα Μέγιστο ύψος: 110 cm Ελάχιστο ύψος: 90 cm Μέγιστο πλάτος: 76 cm Ελάχιστο πλάτος: 37 cm Μέγιστο φορτίο: 100 kg Καθαρό βάρος: 7,00 kg Διαστάσεις "διπλωμένη": 117 x 50 x 9 cm Χρώμα: Μαύρο Υλικό: Ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |
| 61. | Κουτί αποθήκευσης τεχνολογίας Flight case 19 ‘’ χωρητικότητας 2U μικρού βάθους ενδεικτικού τύπου FLIGHT CASE RACK 2U SHORT PLUGGER | ΝΑΙ |  |  |
| 62. | Λάμπα πυρακτώσεως κλασική σφαιρική Μάτ Ε27 / 15W / 230V (Παλαιού τύπου ) ως αντικατάσταση καμένων στις διακοσμητικές γιρλάντες | ΝΑΙ |  |  |
| 63. | . Ράβδος γείωσης με κολάρο σύσφιξης εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΕΝ 50164-2. Κατασκευάζεται από χάλυβα, ο οποίος επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης 254mm. Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι δυνατή η επιμήκυνσή της με τη χρήση συνδέσμου επιμήκυνσης από κράμα χαλκού. Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2: Ατμόσφαιρα αλατομίχλης (3 ημέρες) Όξινη ατμόσφαιρα διοξειδίου του Θείου (7 ημέρες) Τάση θραύσεως (εφελκυσμός): 600 - 770Ν/mm2 Σχέση ελαστικής/πλαστικής παραμόρφωσης: 0,80 – 0,95 Ειδική ηλεκτρική αντίσταση: <0,25μΩm Πάχος επιμετάλλωσης: > 250μm | ΝΑΙ |  |  |
| 64. | Θήκη μεταφοράς ενδεικτικού τύπου BEAMZ AC-115 με μεγάλο άνοιγμα για να φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό φωτιστικών ή συσκευών. Με έξτρα χώρο για αποθήκευση παρελκόμενων. Εσωτερικές διαστάσεις 241 x 241 x 330 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 65. | Θήκη μεταφοράς ενδεικτικού τύπου BEAMZ AC-125 με μεγάλο άνοιγμα για να φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό φωτιστικών ή συσκευών. Με έξτρα χώρο για αποθήκευση παρελκόμενων. Εσωτερικές διαστάσεις 330 x 330 x 350 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 66. | Θήκη μεταφοράς ενδεικτικού τύπου BEAMZ AC-126 με μεγάλο άνοιγμα για να φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό φωτιστικών ή συσκευών. Με έξτρα χώρο για αποθήκευση παρελκόμενων. Εσωτερικές διαστάσεις 350 x 200 x 200 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 67. | Θήκη μεταφοράς ενδεικτικού τύπου BEAMZ AC-120 με μεγάλο άνοιγμα για να φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό φωτιστικών ή συσκευών. Με έξτρα χώρο για αποθήκευση παρελκόμενων. Εσωτερικές διαστάσεις 482 x 266 x 254 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 68. | Μπαταρία DEWALT XR 18V/5Ah . Οι μπαταρίες XR 5.0Ah Li-Ion με τεχνολογία ιόντων λιθίου προσφέρουν 66% περισσότερο χρόνο λειτουργίας σε σχέση με μια 3.0Ah Li-Ion Φωτεινή ένδειξη φόρτισης Ελαφρύς σχεδιασμός παρέχει στο καταναλωτή αναβαθμισμένη 5Ah δύναμη στο ίδιο βάρος μίας αντίστοιχης μπαταρίας 18V 3Ah Οι μπαταρίες αυτές δεν παρουσιάζουν κανένα φαινόμενο "μνήμης" και δεν έχουν τάση αυτοεκφόρτισης για μέγιστη παραγωγικότητα και λιγότερο χρόνο αναμονής . Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT . Προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης αυξάνοντας έτσι την διάρκεια ζωής της μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 69. | Φωτιστικό μπαταρίας ενδεικτικού τύπου Dewalt DLC043 τεχνολογίας Led συμβατό με τις μπαταρίες Dewalt XR. Τύπος μπαταρίας XR Li-lon Τάση 18V Φωτεινή απόδοση 1000Lm Βαθμός προστασίας ΙΡ 54 Υψος 250 χιλ. Μήκος 155 χιλ. Βάρος 640 γρ. Παραδίδεται χωρίς μπαταρίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 70. | Στριφώνια γαλβανιζέ διαμέτρου 8 χιλ και μήκους 7 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 71. | Κανάλι όδευσης καλωδίων πλαστικό διαφόρων διαστάσεων με αντοχή στη γήρανση και την έκθεση σε UV ακτινοβολία. Τα καπάκια των καναλιών διανομής είναι καλυμμένα με ειδική προστατευτική μεμβράνη. |  |  |  |

___ / ___ / 2022

Για την εταιρεία

(σφραγίδα – υπογραφή)