ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

# ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 10621/02-06-2026

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| Α.Φ.Μ. |  |
| Δ.Ο.Υ |  |
| ΕΔΡΑ |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλέφωνο & e-mail |  |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Προϋπολογισθείσα τιμή χωρίς Φ.Π.Α. | Προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια - τοποθέτηση - σύνδεση αγωγού ΝΥΥ κατάλληλου για υπόγεια τοποθέτηση, διατομής 240 mm2 , εντός πλαστικού σωλήνα , διπλού τοιχώματος από HDPE, προστασίας, κατάλληλου για υπόγεια τοποθέτηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386- 24:2010 | μμ | 495 | 44.686,00 |  |
| 2 | Προμήθεια - τοποθέτηση- σύνδεση αγωγού ΝΥΥ κατάλληλου για υπόγεια τοποθέτηση, διατομής 185 mm2 , εντός πλαστικού σωλήνα , διπλού τοιχώματος από HDPE, προστασίας, κατάλληλου για υπόγεια τοποθέτηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386- 24:2010 | μμ | 165 | 15.085,00 |  |
| 3 | Προμήθεια κ τοποθέτηση σύνδεση αγωγού, ηλεκτρολυτικού χαλκού διατομής 120 mm2 εντός του ορύγματος διέλευσης των καλωδίων και σύνδεση αυτού στις μπάρες γείωσης του ηλεκτροστασίου του Βιολογικού καθαρισμού και του οικίσκου του Φ/Β | μμ | 165 | 7.665,00 |  |
| 4 | Προμήθεια - τοποθέτηση - σύνδεση επίτοιχου μεταλλικού ηλεκτρικού πίνακας με αυτόματο στοιχείο διακοπής 4P 400 Α (relay) ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό ZEIHL προγραμματισμένο στα όρια που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ | τεμ | 1 | 7.200,00 |  |
| 5 | Προμήθεια - τοποθέτηση - σύνδεση επίτοιχου μεταλλικού ερμαρίου με πιστοποιημένη από αρμόδιο εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ μετρητική διάταξη 400Α χαμηλής τάσης . | τεμ | 1 | 3.600,00 |  |
| 6 | Προμήθεια τοποθέτηση σύνδεση μεταλλικού ερμαρίου επέκτασης του ΓΧΠΤ του βιολογικού καθαρισμού με αυτόματο διακόπτη 4X 400/300 Α, 25 kA για την σύνδεση της παροχής του Φ/Β Πάρκου. | τεμ |  | 7.200,00 |  |
| 7 | Προμήθεια - τοποθέτηση- σύνδεση καλωδίου ΝΥΥ 3Χ 240 + 120 mm2 μεταξύ του ηλεκτρικού πίνακα με το στοιχείο αυτόματης διακοπής και της μετρητικής διάταξης | μμ | 8 | 2.694,00 |  |
| 8 | Προμήθεια - τοποθέτηση- σύνδεση αγωγού ΝΥΥ διατομής 1Χ 120 mm2 μεταξύ του ηλεκτρικού πίνακα με το στοιχείο αυτόματης διακοπής και της μετρητικής διάταξης | μμ | 8 | 370,00 |  |
| 9 | Σύνταξη φακέλου για ηλέκτριση φωτοβολταϊκού πάρκου | Τεμ | 1 | 5.000,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

……………………… ___ / ___ / 2026

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)